User:

- user_pasted_clipboard_long_content_as_file_施耐德 M580M340 通信地址组态.txt

- user_pasted_clipboard_long_content_as_file_# 页面风格规范（Style Guide.txt

按照对应页面风格规范，生成对应界面

Kimi:

两份文件已读取：一份是 M580/M340 通信地址组态工具的设计规划，一份是页面风格规范（单文件 HTML + Tailwind CDN + stone 暖灰 / sky 天蓝体系）。我将按规范实现这个组态工具页面。现在按风格规范编写单文件 HTML 工具页面（分块写入）。页面骨架完成，接下来写入核心 JavaScript 逻辑（状态、画布渲染与交互）。页面已完成。用无头浏览器验证 JS 是否正常执行：Chromium 异常退出，换参数重试并查看错误：JS 渲染正常，ADDM 字符串已正确生成。截图做最终视觉确认：页面渲染完全符合预期。保存版本：界面已按风格规范生成完毕，版本已保存（ID：cdab559），可直接预览。

页面实现要点

- 风格规范完全套用：单文件 HTML + Tailwind CDN、stone 暖灰底 + sky 天蓝唯一强调色、地址与代码一律等宽字体、rounded-2xl 卡片、黄色高亮警示条目、参考板块默认折叠。

- 工作台布局：顶部工具栏（PLC 系列切换、＋新增机架、撤销/重做、清空画布、导出/导入 JSON、帮助），左侧拓扑画布 + 右侧属性面板双栏，移动端自动堆叠。

- 画布交互：空槽位点击弹出模块气泡菜单（CPU/NOC/NOE/NOM/CRA，按机架类型与槽位过滤）；模块可拖拽换槽、右键更换或拔出；M580 CPU 与 NOC 的 Dual Port 双网口以圆角虚线框聚合标注同一通道；右键空白处弹出机架管理菜单。

- 属性面板：按选中对象动态渲染——网关/直连 TCP/RTU 从站/CRA 穿透四种场景各自的目标 IP、Unit ID（1~247）、显式后缀、Net Link 别名映射、波特率校验位等字段，IPv4 实时校验。

- 输出区毫秒级联动：实时生成 '0.0.3{192.168.1.200}5' 形式的 ADDM / ADDMX 字符串（含一键复制）、拓扑路径诊断分解、语法合法性诊断，以及可直接粘贴进 Unity Pro 的 READ_VAR 完整 ST 代码模板（含管理字互锁）。

- 帮助手册：折叠式语法对照表（五种寻址场景 + 通道编号约定）和 CSS 绘制的 READ_VAR / ADDM 功能块引脚图。

页面默认预置了一个示例组态（Rack 0：CPU + NOC + NOM，CPU 以太网口下挂一台网关 RTU 从站），打开即可看到完整的地址生成与代码输出效果。

User:

做以下修改： 1. 画布布局类似 excalidraw，按钮位于下方中央位置，右侧浮动显示面板抽屉 2. 自适应布局只考虑平板、电脑尺寸，不考虑手机尺寸

Kimi:

好的，按 Excalidraw 风格调整布局：工具栏移到画布底部居中悬浮，属性面板改为右侧浮动抽屉，并移除手机端适配。先读取当前文件确认结构。结构确认无误，开始改造布局：现在添加抽屉逻辑并让选中对象时自动展开抽屉：现在移除所有手机端响应式类（只保留平板 / 桌面尺寸）：验证新布局渲染效果：布局已符合预期，只需修复工具栏按钮文字换行问题（加 whitespace-nowrap）：平板宽度下布局也正常。保存新版本：修改完成，新版本已保存（ID：b2b2266），可刷新预览。

本次调整内容

- Excalidraw 风格画布布局

  - 工作台改为整幅大画布（固定高度 38rem、内部可滚动），不再分栏；

  - 工具栏（PLC 系列、＋新增机架、撤销/重做、清空画布、导出/导入 JSON、帮助）悬浮于画布底部居中，毛玻璃圆角胶囊样式，「新增机架」菜单改为向上弹出；

  - 属性面板改为画布右侧浮动抽屉，右上角有「属性面板」折叠按钮；点击端口、设备、模块或机架设置时抽屉自动展开，可手动收起腾出画布空间。

- 移除手机端适配

  - 删除了全部 sm: / md: 响应式类，容器加宽至 max-w-7xl，字号、卡片内边距、双栏网格均固定为平板/桌面规格（1024px 与 1280px 宽度均已截图验证正常）。

风格规范中的 stone 暖灰 + sky 天蓝配色、等宽字体、卡片与表格样式保持不变，底部输出区、帮助手册与注意事项板块不受影响。

User:

- user_pasted_clipboard_long_content_as_file_!DOCTYPE html ht.txt

这是我制作的新版页面，请分析并以这版页面为基础

Kimi:

这版页面我仔细读完了，先给你分析，然后把它作为项目基础部署起来。

页面分析

这版是一个表单驱动的 ADDM/ADDMX 地址生成 + 逆向解析工具，与之前的画布组态版思路不同，结构清晰：

- 双模式 Tab：「配置 ➔ 地址生成」与「地址 ➔ 配置解析」互斥切换，职责分明；

- 三级下拉联动矩阵：CPU 类型（M580/M340/Quantum）→ 接口位置（CPU 直连/机架网卡/远程 IO 网卡/远程 IO 串口）→ 通讯对象（Modbus TCP / Ethernet-IP / Modbus RTU），并用 option.disabled 做了非法组合禁用（如 Quantum 禁用 CPU 直连、远程串口只允许 RTU），联动逻辑完整；

- SVG 拓扑示意图：M580 与 Quantum 两套模板随 CPU 类型切换，生成器与解析器共用，红色标注 r.m.c / \r.s.ch / .d 等参数在拓扑中的位置，右侧配参数映射表；

- 动态表单：按场景组合渲染输入项（如远程串口多出 \r1.s1.c1 子站位置和末端站号），M580 CPU 网口固定只读 0.0.3；参数变更且结果区可见时自动重算；

- 结果区：PLC 功能块图示 + 地址常量 + ST 调用语句，各带复制按钮，默认隐藏、操作后显示；

- 逆向解析器：能拆解 ADDMX('0.0.3{192.168.100.31}\0.8.1.15') 这类字符串，输出分段映射表与场景描述；

- 风格：延续 stone 暖灰 + sky 天蓝体系，与风格规范一致。

发现的几处小问题（暂不改，保持你的版本原样）：

- 解析器里 trClass = "..."（第 528 行）漏了 const，成为隐式全局变量；

- copyToClipboard 只用了 navigator.clipboard，在非 HTTPS 或 file:// 环境会静默失败，建议加 execCommand 回退；

- resetGenerator() 重置了下拉框但不会重置已修改的输入值（如 IP、站号）；

- EIP 场景生成功能块始终是 ADDM，跨站 EIP 是否应切 ADDMX 可按实际需要确认。

现在把它部署为项目基础版本：页面运行正常（下拉联动、SVG 拓扑图、动态表单均渲染成功）。保存为基础版本：已部署完成，新版本 ID：92f01bf，你制作的这版页面现在是项目的基础版本，可刷新预览。

总结一下当前状态：

- 新版页面已原样上线：「配置 ➔ 地址生成 / 地址 ➔ 配置解析」双模式、三级下拉联动矩阵、M580/Quantum 双 SVG 拓扑示意图、动态参数表单、PLC 功能块结果区、逆向解析器均完整可用；

- 旧画布版未被删除：仍保留在版本历史中（b2b2266 等），如需回滚随时可恢复；

- 上面分析中列出的 4 处小问题（隐式全局变量、剪贴板回退、重置不彻底、EIP 跨站功能块类型）都没有改动，保持你的代码原样。

后续要在这版基础上做什么调整——比如修复上述问题、扩展解析格式、增加新的 CPU/模块类型，或融合之前画布版的 ST 代码模板生成功能——直接说即可。

User:

给我汇总现在 CPU 类型、接口位置、通讯对象的所有选项和相互之前的关系

Kimi:

根据当前页面代码（92f01bf 版本中的 updateDropdowns() 联动逻辑），汇总如下：

一、三个下拉框的全部选项

| 下拉框 | 选项值 | 显示文字 |
| --- | --- | --- |
| CPU 类型 | M580 | M580 ePAC |
|  | M340 | M340 |
|  | Quantum | 昆腾 Quantum 140 |
| 接口位置 | cpu_eth | CPU 网口直连 |
|  | rack_eth | CPU 机架网卡 |
|  | rio_eth | 远程 IO 上的网卡模块 |
|  | rio_serial | 远程 IO 上的串口模块 |
| 通讯对象 | modbus_tcp | ModbusTCP 网口设备 |
|  | eip | Ethernet/IP 网口设备 |
|  | modbus_rtu | ModbusRTU 串口设备 |

二、联动约束关系（禁用规则）

规则 1：CPU 类型 → 接口位置

| CPU 类型 | cpu_eth | rack_eth | rio_eth | rio_serial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M580 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| M340 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Quantum | ❌ 禁用 | ✅ | ✅ | ✅ |

Quantum 不支持 CPU 网口直连；若已选中 cpu_eth 再切到 Quantum，会自动纠正为 rack_eth。

规则 2：接口位置 → 通讯对象

| 接口位置 | modbus_tcp | eip | modbus_rtu |
| --- | --- | --- | --- |
| cpu_eth（CPU 网口直连） | ✅ | ✅ | ✅（经网关转串口） |
| rack_eth（CPU 机架网卡） | ✅ | ✅ | ✅（经网关转串口） |
| rio_eth（远程 IO 网卡） | ✅ | ✅ | ❌ 禁用 |
| rio_serial（远程 IO 串口） | ❌ 禁用 | ❌ 禁用 | ✅（仅 RTU） |

若当前选中的通讯对象被禁用，会自动回退到第一个可用项。

有效组合数：M580 / M340 各 9 种（3+3+2+1），Quantum 6 种（3+2+1），共 24 种合法组合。

三、组合对生成结果的影响

| 组合条件 | 动态表单字段 | 生成格式 | 功能块 |
| --- | --- | --- | --- |
| M580 + cpu_eth | r.m.c 固定只读 0.0.3 | r.m.c{IP}[后缀] | ADDM |
| Quantum（任意） | r.m.c 默认 1.4.1，可编辑 | 同上 | ADDM |
| modbus_tcp（非远程） | IP + 后缀下拉（无 / SYS / TCP.MBS） | r.m.c{IP}[后缀] | ADDM |
| eip | IP + CIP 模式下拉（CON.CIP / UNC.CIP） | r.m.c{IP}CON.CIP 等 | ADDM |
| modbus_rtu（cpu_eth / rack_eth） | IP + 网关后从站号 .d | r.m.c{网关IP}站号 | ADDM |
| rio_eth + modbus_tcp | CRA IP + 后缀（仅 SYS / TCP.MBS） | r.m.c{CRA_IP}后缀 | ADDMX |
| rio_serial + modbus_rtu | 主站端口 + CRA IP + 子站串口位置 \r1.s1.c1 + 末端站号 | r.m.c{CRA_IP}\r.s.c.站号 | ADDMX |

两个关键规律：凡是跨站（RIO）寻址一律使用 ADDMX；串口末端站号 .d 只在 RTU 场景出现——本地经网关时直接拼在 {IP} 后面，远程串口时拼在 \ 级联路径末尾。

User:

修改逻辑： 1. 子站与主站之间的  应该改成 \ 2. M340 不支持远程子站 3. 没有 modbus_rtu（cpu_eth / rack_eth）这种说法，应该改为 cpu_eth / rack_eth，字段为 IP + 从站号 .d

Kimi:

明白，三处逻辑修改：① 跨站分隔符 \ 改为 \\；② M340 禁用远程子站（rio_eth / rio_serial）；③ 本地网口下 RTU 场景的字段标签改为「IP + 从站号 .d」，去掉“网关后”的说法。先读取部署文件对应段落：文件是 CRLF（Windows）换行，先统一转为 LF 再编辑：验证修改：提取 JS 做语法检查，并用无头浏览器确认页面正常加载：生成与解析逻辑验证通过。截图确认页面状态后保存版本：三处逻辑修改已完成并保存（版本 ID：8e8ae55），刷新预览即可看到。

修改明细

- 跨站分隔符 \ → \\

  - 生成器：远程串口场景现在输出 '0.0.3{192.168.100.31}\\0.8.1.15'（双反斜杠）；

  - 解析器：分隔符匹配改为兼容模式，\\ 和旧格式 \ 都能正确拆分；

  - 同步更新了两张 SVG 拓扑图中的 \r.s.ch 标注、表单字段标签「子站串口位置 (\r1.s1.c1)」、解析结果表中的 \\r.s.c 显示，以及底部注意事项里“单斜杠”的说明（改为双反斜杠）。

- M340 不支持远程子站

  - CPU 类型选 M340 时，「远程 IO 上的网卡模块」和「远程 IO 上的串口模块」两个选项禁用（灰色斜体）；若之前已选中则自动回退到「CPU 机架网卡」。

- 本地网口 RTU 场景改为「IP + 从站号 .d」

  - 生成器字段标签由「网关后 Modbus 从站号 (.d)」改为「Modbus 从站号 (.d)」；

  - 解析器对应段落的名称与说明同步改为「从站号 / Modbus RTU 从站地址 (.d)」，场景描述改为「通过以太网端口 （IP) 寻址链路末端 RTU 从站」，不再使用“网关”措辞。

更新后的有效组合：M580 9 种、M340 6 种（3+3）、Quantum 6 种，共 21 种。

User:

修改规则： 1. 接口位置格式改成：机架-模块。如“CPU机架网卡”改为“CPU机架 - 网卡模块” 2. CPU 类型、接口位置、通讯对象这几个标题，标明1、2、3 3. 下拉框宽度要保证能全部显示选项文字 3. 接口位置所有选项如下( <– 及之后的内容不是选项文字，仅用于说明生成逻辑)： - CPU机架 - CPU网口 - CPU机架 - CPU串口 <– 只有M340CPU才有 - CPU机架 - 网口模块（NOC/NOE） - CPU机架 - 串口模块（NOM） - 远程IO机架 - 网口模块（NOC/NOE） <– M340CPU没有 - 远程IO机架 - 串口模块（NOM） <– M340CPU没有 4. 通讯对象的规则进行修改 - 只有接口选择串口相关的，才能且只能选择“ModbusRTU 串口设备” - 只有接口网口相关的，才能且只能选择“ModbusRTU 串口设备” - 选项改为：串口设备（Modbus-RTU）、网口设备（Modbus-TCP）、网口设备（Ethernet/IP）

Kimi:

明白，按新规则调整：接口位置改为「机架 - 模块」六选项、三个标题加序号、下拉框加宽、串口/网口与通讯对象一一对应。逐项修改：第一处编辑因转义不匹配失败，修正后重试：需要核实文件中的反斜杠实际数量（转义层级容易出错）：发现三处文件中的反斜杠数量不足（JS 源码中 \\ 只输出单个 \，需要 \\\\）。用 sed 精确修正：反斜杠数量需要精确核实：第 453 行被我误改成 6 个反斜杠（原本 4 个是正确的）。重写该行并用 node 按文件真实字节做端到端验证：全部修正到位。做整页语法与渲染验证：页面渲染正确。保存新版本：修改完成，新版本已保存（ID：fef5455），刷新预览即可。

修改明细

- 接口位置改为「机架 - 模块」格式，六个选项：

  - CPU机架 - CPU网口

  - CPU机架 - CPU串口

  - CPU机架 - 网口模块（NOC/NOE）

  - CPU机架 - 串口模块（NOM）

  - 远程IO机架 - 网口模块（NOC/NOE）

  - 远程IO机架 - 串口模块（NOM）

- 三个标题已加序号：1. CPU 类型 / 2. 接口位置 / 3. 通讯对象。

- 下拉框宽度：三个下拉改为 md 断点起才并排三列，并加 min-w-0 防压缩，最长选项「远程IO机架 - 网口模块（NOC/NOE）」也能完整显示。

- 新增联动规则：

  - CPU 串口仅 M340 可选（M580 / Quantum 禁用）；M340 禁用两个远程 IO 机架选项；Quantum 禁用 CPU 网口；

  - 串口类接口（CPU串口 / 串口模块 NOM）⇔ 只能选「串口设备（Modbus-RTU）」；网口类接口 ⇔ 只能选「网口设备（Modbus-TCP）/（Ethernet/IP）」，选项文字已同步改名。

- 生成逻辑配套更新：本地串口场景（CPU串口 / NOM）生成 r.m.c.站号（如 '0.2.0.4'，ADDM），字段为「本地串口 + Modbus 从站号（.d)」；网口场景不再出现 RTU 从站号字段；远程串口仍走 \\ 级联 ADDMX。

同时确认了上一轮的 \\ 分隔符在文件中字节正确（生成输出 '0.0.3{192.168.100.31}\\0.8.1.15'，解析器新旧格式均可拆分）。

User:

修改规则 1. M580CPU 能选 CPU串口；接口位置新增一个选项“CPU机架 - CPU 的 CAN 口”，此选项只有M340PLC能选；CPU选择删除昆腾选项，昆腾不使用 ADDM 或 ADDMX 功能块 2. 选远程IO机架的网口、串口模块，也要对应改变通讯对象 3. ①参考②也做成以内部小方块样式，拓扑图示block放到①和②之后 4. 删除“生成地址常量”按键，根据配置自动显示当前的地址 5. 在③中，ADDMX/ADDM功能块的宽度缩小，保证右侧地址字符串显示完全，功能块的引脚横线应该在功能块方框外；右侧复制按键内的文字改为图标图标，点击后先变为“√”，然后2s后恢复为复制图标 6. ①中的接口位置，“远程IO机架”改为“远程IO机架（CRA）”，后面的文字不变，三个下拉框每个下拉框单行显示 7. 在②中的逻辑要跟随①中的选项呢进行改变 - 若在①中选择了远程IO机架，则②中要显示CRA IP，否则不显示 - 若在①中选择了网口设备，则②中要显示“目标地址 IP” - 在②中的IP地址在输入后要做校验，若格式不正确则下方小字报错，小字高度提前分配保证小字显隐不出现block高度的变化 8. ②中输入内容的样式改变： - 本地端口拆分为3个输入框，分别输入r、m、c参数，并做类型，数值范围限制 - 若根据①中的选项此处为固定值时禁止输入：CPU网口、远程IO机架，则一定是0.0.3；M340若使用CPU串口，则一定为0.0.0；M340若使用CPU的CAN口，则一定为0.0.2；若使用的是NOE或NOC模块，则C一定为0 9. 最上面的 配置 <–> 地址切换按键，未选中时不填充颜色，显示页面底色，两个按键居中显示

Kimi:

这一轮改动较大（9 项规则），先读取当前文件相关区域确认准确内容：开始逐项修改。先改顶部 Tab（居中 + 未选中透明）：移动拓扑图解区块到 ② 之后，并删除「生成地址常量」按钮、结果区常驻：现在修改 JS 逻辑。读取当前脚本段：逐项替换 JS 逻辑：老字符串反斜杠数量不匹配，先核实当前文件真实字节：删除 Quantum 的 SVG 模板并整体验证：步骤1的修改未生效（仍是旧 Quantum 规则），现在直接修正：value 属性不进 DOM dump，用注入测试脚本的方式做端到端验证：6 项场景测试全部通过。截图确认视觉效果：全部符合预期。保存新版本：九项修改全部完成并验证通过，新版本已保存（ID：555f2a9），刷新预览即可。

修改明细

- CPU/接口选项调整：删除昆腾 Quantum（及其 SVG 模板）；M580 可选 CPU 串口；新增「CPU机架 - CPU 的 CAN 口」，仅 M340 可选（M580 自动禁用）。

- 远程 IO 机架联动：rio 网口模块只能选 Modbus-TCP / Ethernet-IP，rio 串口模块只能选 Modbus-RTU（此前已实现，本轮保留并随新选项名生效）。

- ① 改为内部小方块样式（与 ② 相同的灰底圆角边框盒），拓扑图解移到 ①② 之后。

- 删除「生成地址常量」按钮：结果区常驻显示，任何配置/输入变化实时自动重算。

- ③ 功能块缩小（w-52），引脚横线改到方框外侧；复制按钮改为纯图标，点击后显示「√」，2 秒后恢复复制图标（同时补了剪贴板回退逻辑）。

- 接口选项改名「远程IO机架（CRA） - …」，三个下拉框单行完整显示。

- ② 跟随 ① 动态变化：仅远程 IO 机架显示「CRA 适配器 IP」；仅网口设备显示「目标地址 IP」；IP 输入实时校验，格式错误时下方红字报错，小字行高已预留（min-h），显隐不引起高度跳动。

- 本地端口拆为 r / m / c 三个数字输入框（范围 0~7 / 0~11 / 0~3，超限自动收敛），固定值规则全部落地：CPU 网口与远程 IO 主站口锁 0.0.3、M340 CPU 串口锁 0.0.0、M340 CAN 口锁 0.0.2、NOC/NOE 模块锁 c=0，锁定时输入框禁用并附说明小字。

- 顶部 Tab 居中，未选中按钮透明无填充，透出底色。

端到端测试通过：M340+CAN 口生成 '0.0.2.4'、M340 选远程 IO 自动回退、远程串口生成 '0.0.3{192.168.100.31}\\0.8.1.15'（ADDMX）、非法 IP 正确报错。

User:

- image.png

- image(1).png

- image(2).png

- image(3).png

- image(4).png

- image(5).png

- image(6).png

- image(7).png

按照截图修改页面

Kimi:

8 张截图的修改点我都已明确，逐条落实：T6 的 CIP 文案未生效，检查文件实际内容：测试脚本里的元素 ID 写错了。查看页面实际 ID：找到问题：res 在 try 块内声明，catch 里不可见。修复：T3 的输出为空是因为我的测试脚本选择器问题（label 没有 for 属性），不是页面问题。修正测试脚本：T3 的输出为空，需要排查 CAN 地址计算：原因找到了：rawStringOut 是 input 元素，测试脚本读错属性（应读 .value）。页面逻辑本身没问题。修正测试脚本再验证：全部 8 项测试通过。截图做视觉检查：视觉效果和逻辑都符合截图要求。保存版本：8 项截图标注修改已全部完成并验证通过，新版本已保存（版本号 a8e1e41）。

修改清单：

- M340 隐藏远程 IO 选项 — 选择 M340 时，“远程IO机架（CRA）”的两个接口选项直接从下拉列表移除

- M580 禁用 CPU 串口 — “CPU机架 - CPU串口” 和 “CPU 的 CAN 口” 仅 M340 可选，M580 下置灰

- TCP 后缀选项改名 — 无（同 TCP.MBS) / 获取RIO/DIO模块状态（SYS） / ModbusTCP通讯（TCP.MBS）

- CIP 选项改名 — 保持连接（CON.CIP）/ 不主动连接（UNC.CIP）

- r/m/c 独立标签 — 三个输入框各自带标题：机架号 (r)、模块编号 (m)、通道号 (c)

- 标题改名 — “2. 位置 - 接口”

- CAN 节点字段 — 标题为 “CAN 从站号”

- CAN 通讯对象 — 新增 “CAN从站（CANOpen）”，选 CAN 口时自动锁定该对象，生成如 '0.0.2.4'

已通过无头浏览器做了全场景回归测试（选项联动、禁用/隐藏状态、地址生成输出、标签文案）和截图视觉检查，均正常。

Kimi:

两张截图的修改点明确：① M340 下不可选选项要显示但置灰（而非隐藏）；② 站号输入做 1-255 非空数字校验；③ r/m/c 标签单行显示、输入框加长。先看现有代码：两张截图的修改点：

- 图8：M340 下不可选的选项（远程 IO 机架两项）也要显示出来，只是置灰不可选——目前是直接隐藏

- 图9：站号输入框要校验（数字、非空、1-255）；r/m/c 标签要单行显示、输入框加长

逐项修改（每次只改一处并验证）：第 1 处完成。接下来改 r/m/c 标签单行显示并加宽输入框：现在给站号输入框加校验（非空、1-255 数字）并加长：三处修改完成。验证并运行回归测试：全部测试通过。截图确认视觉效果：布局符合要求：标签单行显示，站号输入框加长。保存版本：两张截图的修改已完成，新版本已保存（版本号 ed484cf）。

修改内容：

- 禁用选项保持显示（图8）— M340 下”远程IO机架（CRA）“两个选项不再从列表隐藏，而是显示但置灰不可选，与 M580 下 CPU 串口/CAN 口的处理一致

- 站号校验（图9）— 所有站号输入框（Modbus 从站号 / CAN 从站号 / 末端从站号）增加实时校验：不能为空、必须为 1-255 的整数，非法时输入框变红并显示”⚠ 站号不能为空，须为 1-255 的数字”（报错区预留高度，显隐不跳动）

- 输入区排版（图9）— r/m/c 三个标签强制单行显示（不再换行），r.m.c 输入组最小加宽至 15rem，站号输入框最小加宽至 10rem

已通过无头浏览器回归验证：M340 下 rio 选项显示且 disabled、M580 下恢复可选；站号空值/0/256/300 均触发报错，合法值正常生成地址（如 '0.2.0.4'）；标签 nowrap 与容器加宽均已生效。

User:

- image(10).png

- image(11).png

按照截图帮我修改

Kimi:

三处修改点：① 功能块引脚文字贴近边框（左对齐/右对齐）；② 未激活 Tab 与背景同色；③ ② 区输入框之间加间隔。先看相关代码：三处修改点明确，逐个改（同一文件顺序编辑）：三处修改都已生效：

- Tab 栏：未激活按钮变为透明，与石灰色背景融为一体（截图中右侧”地址 ➔ 配置解析”已无白底边框）

- 功能块引脚：IN (STRING) 紧贴左边框左对齐，OUT (ARRAY[0..7]) 紧贴右边框右对齐

- 输入区间隔：② 区各输入框组之间水平间距从 gap-4 加大到 gap-x-8，r.m.c 组与 IP 框之间已有明显间隔

保存版本：三处截图标注修改已全部完成并验证，新版本已保存（版本号 50c9909）。

修改清单：

- 未激活 Tab 与背景同色（图10）— 未激活按钮从白底灰框改为透明背景+透明边框，视觉上融入灰色 Tab 容器

- 功能块引脚文字贴边（截图1）— IN (STRING) 左对齐贴近左侧边框，OUT (ARRAY[0..7]) 右对齐贴近右侧边框（通过负边距 -mx-3 让文字探出内边距）

- 输入框之间加间隔（图11）— ② 节点地址参数录入区的栅格水平间距由 gap-4 增至 gap-x-8，r.m.c 输入组与 IP / 后缀等字段之间不再挤在一起

已通过截图逐一确认三项改动效果均符合标注要求。

User:

- image(12).png

- image(13).png

请根据截图重新修改

Kimi:

先看复制按钮和功能块引脚的现有实现：四处修改：① 引脚横线贴方框；② 复制按钮点击变”√“（当前改的是输入框内容而非按钮）；③ 删除 ST 调用行；④ ② 区第 4 个输入框与通道号重叠（min-width 撑破栅格导致）。顺序修改：删除 ST 行后需同步清理 JS 中对 stCallOut 的引用：flex 布局下其他字段需要自适应宽度，给各 builder 容器加上 flex 属性：全部改完，运行回归测试：全部测试通过。截图确认视觉效果：两张截图的修改已全部完成并验证，新版本已保存（版本号 7941250）。

修改清单：

- 引脚横线紧贴方框（图12）— IN/OUT 引脚线从 -30px 收回到 -18px，现在刚好贴住功能块两侧边框，中间不留空隙

- 复制按钮点击变”√“（图12）— 重写了复制逻辑：点击后按钮图标变为 ✓ 并变绿色，2 秒后恢复；同时兼容 clipboard API 不可用的环境（自动回退到 execCommand）

- 删除 ST 调用行（图12）— “结构化文本 (ST 语法调用）”整行已移除，JS 中对 stCallOut 的引用同步清理，地址计算不受影响

- 修复输入框重叠（图13）— ② 区从固定 4 列栅格改为 flex 流式布局：r.m.c 组固定 15rem 宽，其余字段 flex-1 自适应且各有最小宽度，空间不足时自动换行，彻底消除重叠

回归测试确认：stCallOut 已移除、复制按钮 ✓ 效果生效、CAN 配置下输入框无重叠（rmc 右缘 306px < 站号左缘 338px）、地址生成 '0.0.2.4' 正常。

User:

- image(14).png

- image(15).png

请根据截图重新修改

Kimi:

两处修改：① ModbusTCP 设备增加从站号参数（位于 IP 与后缀之间）；② 地址值直接显示在 IN 引脚前，去掉原来的输入框行。顺序修改：两处修改：① ModbusTCP 通讯对象增加从站号参数；② 地址值直接显示在 IN 引脚前（去掉独立输入框行）。现在改 ③ 区布局：把地址值直接放到 IN 引脚前：运行回归测试：测试全部通过。截图确认布局：效果符合标注：地址值 '0.0.3{192.168.1.10}.1' 直接显示在 IN 引脚左侧，② 区新增”Modbus 从站号 (.d)“参数。保存版本：两张截图的修改已完成并验证，新版本已保存（版本号 76e20ec）。

修改清单：

- ModbusTCP 增加从站号参数（图14）— 通讯对象选”网口设备（Modbus-TCP）“时，② 区在”目标地址 IP”与”目标服务后缀”之间新增”Modbus 从站号 (.d)“输入框（默认 1，沿用 1-255 非空校验）；生成的地址格式变为 r.m.c{IP}.d[后缀]，例如 '0.0.3{192.168.1.10}.5'；切换 Ethernet/IP 时该字段自动消失且地址不含站号

- 地址值显示到 IN 引脚前（图15）— ③ 区重构：去掉独立的”地址字符串常量”标签行，地址输入框+复制按钮直接排在功能块左侧，与 IN 引脚同一水平线上，视觉上值”流入”IN 引脚

回归测试确认：ModbusTCP 下站号字段出现且参与地址生成、EIP 下不出现、站号校验生效、远程 IO（rio_eth）场景同样适用（'0.0.3{192.168.100.31}.1SYS'）、DOM 顺序为值在前块在后。

Kimi:

两处修改：① rio_serial 场景布局重排（子站位置拆成 r1/s1/c1 三框、移到下一行、末端从站号改名）；② 完全删除”远程IO机架（CRA）- 网口模块（NOC/NOE）“选项。先看涉及代码：两处修改：① 完全删除 rio_eth（CRA-网口模块）选项及相关分支；② rio_serial 场景：子站串口位置拆成 r1/s1/c1 三个独立输入框（上方加组标题”子站模块位置”）、与 Modbus 从站号一起移到下一行、末端从站号改名。逐项修改：现在处理 rio_eth 残留分支和 rio_serial 的布局重构：现在实现 rio_serial 布局重构。先加子站 rmc 构建函数：全部通过。截图确认布局：布局完全符合标注。保存版本：两张截图的修改已完成并验证，新版本已保存（版本号 20132be）。

修改清单：

- 删除”远程IO机架（CRA）- 网口模块（NOC/NOE）“选项（图17）— 该选项从下拉列表彻底移除，相关的 IP 字段分支、后缀分支、ADDMX 判断等残留代码同步清理

- rio_serial 场景布局重构（图16）：

  - “末端从站号 (.d)”改名为”Modbus 从站号 (.d)”

  - 子站串口位置拆分为三个独立数字输入框（带钳位校验），默认 0.8.1，标签为机架号 (r1)、模块编号 (s1)、通道号 (c1)

  - 三个输入框上方加组标题”子站模块位置”

  - “子站模块位置”组与”Modbus 从站号”独占第二行，与第一行的 r.m.c / CRA 适配器 IP 分开

回归测试确认：rio_eth 选项已不存在、子站三框默认值 0.8.1、改 s1 为 9 后地址正确生成 '0.0.3{192.168.100.31}\\0.9.1.15'（ADDMX 双反斜杠格式不变）、子站组确实位于第二行、其他场景（cpu_eth 等）不受影响、M340 下 rio_serial 仍为置灰状态。

Kimi:

这页的修改点：① 主站 r.m.c 组加标题”主机架接口编号”；② “子站模块位置”改名”远程机架接口编号”；③ 右侧 CRA IP 和 Modbus 从站号标题下加一行说明文字，使左右两列输入框顶部对齐。逐项修改：修改点：① 主站 r.m.c 组加标题”主机架接口编号”；② “子站模块位置”→“远程机架接口编号”；③ 右侧 IP / 从站号标题下加说明行，使左右两列输入框同高对齐。现在给右侧两个字段加说明行使高度对齐：运行测试验证对齐和标签：标签全部正确，但左右列差 4px——说明行的 min-h-[1.25rem](20px）比左侧小标题的 text-xs 行高（16px）高。修正：两列已完全对齐（diff=0）。截图确认：布局完全符合标注要求。保存版本：截图标注的三处修改已完成并验证，新版本已保存（版本号 5c22566）。

修改清单（rio_serial 远程串口场景）：

- 主站 r.m.c 组加标题 — 第一行左侧三框上方新增组标题”主机架接口编号”

- 子站组标题改名 — “子站模块位置”改为”远程机架接口编号”

- 右侧说明行 + 高度对齐 — “CRA 适配器 IP”标题下加说明”远程 IO 机架适配器的 IPv4 地址”，“Modbus 从站号 (.d)”标题下加”子站串口链路末端从站（1-255）“，说明行行高与左侧小标题一致（text-xs/leading-4），实测左右两列输入框顶部偏差为 0px，完全对齐

同时确认了其他场景（cpu_eth 等）不受影响——只有 rio_serial 场景显示组标题和说明行，地址生成逻辑未变。

User:

- image(19).png

这里输入框内容直接与 IN 引脚相同高度，呈现出类似引脚内容输入的形式，上方输入框显示标题“地址字符串输入内容”，复制按键放在输入框最右侧，样式在点击复制后，仅改变图标为“√”图标，不改变按键颜色、大小，适当延长这个框的长度，保证按键、生成内容都能一行中显示

Kimi:

三处调整：① 输入框加标题”地址字符串输入内容”并与 IN 引脚同高；② 复制按钮内嵌到输入框最右侧，点击后仅图标变 √（不改颜色大小）；③ 输入框加长。先改 ③ 区结构：更新复制逻辑：仅替换图标为 √，不改颜色大小：验证对齐并截图：对齐差了 106px，复制图标也没变。截图看实际情况：截图看输入框与 IN 引脚已同高，-106px 的测量可能选错了元素（解析面板可能也有 .plc-pin-in）。精确复测：布局在桌面宽度正常（测试用的默认 800px 视口导致换行产生 -106px 偏差）。复制图标问题重测，加大等待时间：复制图标已确认变为 √。之前对齐测量的 -106px 可能是默认 800px 视口下换行导致，用 1280px 复测：之前的 -106px 是 800px 窄视口下 flex 换行造成的假象；1280px 桌面视口下输入框中心与 IN 引脚仅差 2px，已同高。最终截图确认：修改已完成并验证，新版本已保存（版本号 d95dcf2）。

修改清单（③ 功能块及地址代码区）：

- 标题 — 输入框上方新增”地址字符串输入内容”标题

- 与 IN 引脚同高 — 输入框中心线与功能块 IN 引脚横线对齐（1280px 视口实测偏差仅 2px），呈现地址值直接流入 IN 引脚的形式

- 复制按钮内嵌 — 复制键移到输入框内部最右侧（absolute 定位，输入框右侧预留 pr-11 避免文字遮挡）；点击后仅将图标换成 √ 对勾 SVG，按钮颜色、大小、位置均不变，2 秒后恢复

- 加长输入框 — 宽度从 w-72(18rem）扩至 w-[32rem]，地址内容、按钮在一行内完整显示

复制图标的 √ 切换已通过自动化测试确认生效。

User:

- image(20).png

根据当前①选择，更新下面的示意图 1. 连接的口填充蓝色实心+蓝色边框，不连接的口显示黑色边框 2. 使用的链路、模块边框变使用蓝色，链路使用蓝色 3. 带有CPU的是CPU机架，带有CRA模块的是远程IO机架 4. 每个机架左上角的标识（现在图上是0-4）为槽位号 5. CPU机架、远程IO机架都画出8个槽位 6. CPU机架上，只保留CPS、CPU、NOM、NOC模块，CPS、CPU位置不变（M340只占一个槽位），NOM画在槽位3、NOC放在槽位5,、其他槽位放空。NOM模块有两个接口，NOC模块有3个接口 7. CPU上的网口只连接一个口；CPU选择M580，则CPU占用2个模块的宽度；CPU选择M340，则CPU只占用一个模块的宽度 8. 机架最左侧位置，标识数字、说明文字“CPU机架/远程IO机架”，表明机架编号“r = 0” 9. 远程机架 ECRA 名称改为 CRA，CRA 的三个接口也只使用一个 10. 远程机架槽位也画8个，不插入的模块留空槽位显示槽位号 11. 远程机架NOM 模块放到槽位3，其他槽位留空

Kimi:

这是一个较大的改造：示意图要根据 ① 的选择动态渲染。先看现有 SVG 模板代码：这是个大改造：把静态 SVG 模板换成根据 ① 选择动态生成。先删除旧模板，再写动态生成函数：现在编写动态示意图生成函数，替换旧的静态模板渲染：测试各场景渲染：测试通过。截图做视觉检查（M580 cpu_eth、rio_serial、M340 三种场景）：三个场景渲染均正确。保存版本：示意图已改为动态生成并验证，新版本已保存（版本号 b52169a）。

实现内容（对照 11 条要求）：

- 接口填充规则 — 连接中的口蓝色实心+蓝边框，未连接的口白底黑边框

- 链路/模块高亮 — 使用中的模块边框蓝色加粗，链路蓝色 2.5px 实线

- 机架识别 — 带 CPU 的为 CPU 机架，带 CRA 的为远程 IO 机架，两机架均绘制

- 槽位号 — 每个槽位左上角小框标注 0-7

- 8 槽位 — 两个机架均 8 个槽位

- CPU 机架模块布局 — 仅保留 CPS（槽0)、CPU（槽1起）、NOM（槽3)、NOC（槽5)，其余空槽只显示槽位号；NOM 两个接口、NOC 三个接口

- CPU 差异 — M580 占 2 槽宽、M340 占 1 槽宽；CPU 画 E/S/C 三个口，仅选中的口蓝实心

- 机架左侧标识 — 大号数字 0/1 + “CPU机架 / 远程IO机架” + “r = 0 / r1 = 0”

- ECRA→CRA — 已改名，CRA 三个口仅首个可高亮

- 远程机架 8 槽 — 空槽留空并显示槽位号

- 远程 NOM 槽位3 — 已就位，其余留空

联动效果：选 cpu_eth/rack_eth 时蓝色链路从网口连到 {ip} 设备箱；选串口/CAN 时连到 .d 从站箱；选 rio_serial 时蓝色链路从 CPU 网口绕至远程 CRA（标注 {ip}），再从远程 NOM 连到从站（标注 \\r1.s1.c1 和 .d）。地址生成逻辑不受影响，全场景回归通过。

User:

继续改进 SVG 显示样式： 1. 每个模块的宽度、高度占满整机架槽位 2. 连接末端从站设备的接线呈“L”字形 3. 每个机架的 CPS 不占用槽位编号，此模块左上角不显示槽位编号，槽位号从CPU占用的第一个槽位开始从0开始算，M580占2个槽位 4. m 在每个模块所在槽位上，并加上说明文字“槽位 m = XXX”，XXX 根据图例固定 5. c 在对应做通讯的模块的机架下方，并加上说明文字“槽位 m = XXX”，XXX 根据图例固定，位置固定且不遮挡链路连线 6. s1 在远程IO机架上方显示，规则类似 m 显示；c1 在远程机架下发显示，规则类似 7. {ip} 如果是 CPU 接口，则显示在接入的末端的设备后面，与 d 一同显示，说明文字”从站IP {ip}“，然后换行显示文字”从站号 .d”；{ip}如果是远程IO接口，则也显示在远程机架上方，说明文字”远程IO站IP地址 {ip}”

Kimi:

这次要重排示意图布局：CPS 不占槽位号、模块占满槽位、L 形连线、m/s1/c/c1/{ip} 标注。重写生成函数：现在重写示意图生成函数，落实 7 条新规则：清理一处冗余写法：截图区域裁剪不完整，重新截取完整示意图区域：两种场景渲染正确。查看另两个场景：三个本地场景都正确。查看 rio 场景下半部分（c1 标注和 L 形接线）：各场景渲染均符合要求。保存版本：示意图样式改进完成并验证，新版本已保存（版本号 55456d5）。

改进清单（对照 7 条要求）：

- 模块占满槽位 — CPS/CPU/NOM/NOC/CRA 模块矩形现在占满整个槽位的宽度和高度（原为内缩浮动块）

- L 形接线 — 所有到末端从站设备的连线改为”先横后竖”的 L 形，竖线段垂直落入设备箱顶部

- CPS 不占槽位编号 — CPS 位于机架最左侧独立窄列，无槽位号角标；槽位号从 CPU 占用的第一个槽位起算 0（M580 占槽位 0-1，M340 占槽位 0），编号 0-7

- m 标注 — 机架上方对应模块位置显示红色”槽位 m = 0 / 3 / 5”（CPU/NOM/NOC）

- c 标注 — 做通讯的模块所在机架下方居中显示”通道 c = X”（cpu_eth→3、cpu_serial→0、cpu_can→2、rack 模块→0），位置固定在机架下缘，不遮挡链路

- s1 / c1 标注 — 远程 IO 机架上方显示”槽位 s1 = 0 (CRA) / s1 = 3 (NOM)“，下方显示”通道 c1 = 1”

- {ip} 标注分流 — CPU 网口链路：{ip} 显示在末端设备箱右侧，蓝色”从站IP {ip}“换行红色”从站号 .d”；远程 IO 链路：{ip} 显示在远程机架上方，蓝色”远程IO站IP地址 {ip}”

四个场景（M580 网口、M580 远程串口、M340 CAN、M580 NOM 串口）截图逐一核对无误。

User:

继续改进SVG 1. 你现在与从站是“7”形连线，我要求的是“L”形连线 2. 若不使用远程IO机架上面的模块连接，则SVG不显示这个机架 3. 槽位说明文字换行显示：如“槽位m=3”

Kimi:

三处修改：L 形连线（先竖后横）、非 rio 场景隐藏远程机架、槽位标注两行显示。逐一改：现在改 L 形连线和动态画布高度：画布高度随是否显示远程机架自适应：v_rio 截图内容像 rack_eth，直接检查生成的测试文件：craX is not defined —— R10 改动的变量作用域问题。查看相关代码：修复生效，地址正确生成 0.0.3{192.168.100.31}\0.8.1.15。重新跑四场景截图 + DOM 校验：DOM 校验全部通过。查看关键场景截图：截图仍是 eth 场景——可能是注入脚本的 cpuType 值大小写不对导致联动纠正。检查选项值：重叠已修复，标注层次清晰。最后跑一轮全场景地址回归测试，然后保存版本：全部场景地址输出正确。保存版本：三条 SVG 改进已全部完成并验证通过，版本已保存（版本号：f36d0dc）。

本轮修改清单

1. 从站连线改为”L”形（先竖后横） - 本地场景：从通讯端口竖直向下出机架，再水平向右接入末端设备箱 - rio 场景：远程 NOM 端口竖直向下出远程机架，再水平向右接入从站箱 - “通道 c = X”标注相应左移，避开竖向链路

2. 非远程场景隐藏远程 IO 机架 - 只有选择”远程IO机架（CRA)- 串口模块（NOM）“时才绘制远程机架（含 CRA、远程 NOM、s1/c1 标注） - 其余场景画布自动收紧（viewBox 高度 640 → 346），不留空白

3. 槽位说明文字换行显示 - 主站：槽位（换行）m = 0 / 3 / 5 - 远程机架：槽位（换行）s1 = 0 / 3 / 3

顺手修复的问题 - 远程机架变量作用域错误（craX is not defined），曾导致切换到 rio 场景时示意图和输入区不刷新 - “远程IO站IP地址 {ip}”与”槽位 s1 = 0”标注重叠，已上移错开

测试确认

| 场景 | 生成地址 | 示意图 |
| --- | --- | --- |
| CPU 网口 + Modbus-TCP | '0.0.3{192.168.1.10}.1' | 单机架 + L 形线 + ip/d 标注 ✓ |
| CPU 网口 + Ethernet/IP | '0.0.3{192.168.1.10}CON.CIP' | 单机架 ✓ |
| 远程 IO 串口（ADDMX） | '0.0.3{192.168.100.31}\0.8.1.15' | 双机架 + 主干链路 + L 形线 ✓ |
| 机架串口模块 | '0.2.0.4' | 单机架，无远程机架 ✓ |
| M340 CAN 口 | '0.0.2.4' | 单机架，无 CRA ✓ |
| M340 串口 | '0.0.0.4' | 单机架 ✓ |

可以打开预览查看效果，如有需要继续调整的地方请直接指出。

Kimi:

按截图标注修改三处：① 删除 CPU 三个接口的 E/S/C 字母标识；② 通道说明文字改为两行、放到”L”形竖线右侧；③ “远程IO站IP地址 {ip}”移到 CRA 模块下方。四场景全部正确。保存版本：本轮三处修改已完成并逐场景截图验证，版本已保存（版本号：0630975）。

修改清单

1. CPU 三个接口不再区分 E、S、C - 删除了 CPU 模块上网口/串口/CAN 口旁的 E、S、C 字母标识，只保留三个端口方块（选中的端口仍为蓝实心）

2. 通道说明文字两行显示、放在”L”形竖线右边 - 本地链路：通道（换行）c = X，紧跟竖线右侧 - rio 主站侧：通道（换行）c = 3，放在左侧主干竖线右边 - rio 远程侧：通道（换行）c1 = 1，放在远程 NOM 竖线右边

3. “远程IO站IP地址 {ip}”移到 CRA 模块正下方 - 从远程机架上方移至远程机架下方、CRA 列居中位置，不再与 s1 槽位标注相邻

已确认四个场景（CPU 网口 / 机架串口模块 / M340 CAN 口 / 远程 IO 串口）的示意图渲染均正确，地址生成逻辑未受影响。可以打开预览查看，有进一步调整随时指出。

Kimi:

两条标注：① Modbus 从站号允许为空，为空时提示”站号不设置则访问站号255的设备”；② 网口通讯时站号拼接格式改为 r.m.c{IP}d.<目标服务后缀>。先看现有代码：再看 renderDynamicInputs 中各场景站号字段的调用：修改方案明确，开始顺序编辑。先改 buildNodeHTML（加 allowEmpty 参数）和 validateNode（空值提示）：现在改 calculateAddress 的拼接格式：最后更新逆向解析以兼容新格式 {IP}d.<后缀>（并兼容旧格式 .d）：琥珀色提示正常显示，布局无错位。保存版本：两处修改已完成并验证，版本已保存（版本号：d7bb324）。

修改清单

1. Modbus 从站号 (.d) 允许为空 - 清空时不再报错，改显示琥珀色提示：“站号不设置则访问站号255的设备” - 非空时仍校验：须为 1-255 的数字，否则红色报错 - 适用于所有”Modbus 从站号”字段（网口 TCP、本地串口、远程 IO 串口）；CAN 从站号仍保持必填

2. 网口通讯站号拼接格式改为 r.m.c{IP}d.<目标服务后缀> - 站号直接拼在 {IP} 之后，不再用 . 分隔；站号与后缀之间用 . 分隔 - 示例： - 默认：0.0.3{192.168.1.10}1 - 带后缀：0.0.3{192.168.1.10}5.SYS、0.0.3{192.168.1.10}5.TCP.MBS - 站号为空：0.0.3{192.168.1.10}（或带后缀 0.0.3{192.168.1.10}SYS） - 串口/远程级联场景在站号为空时同样省略 .d 段 - 逆向解析已同步更新：能正确拆分 {IP}5.SYS → Unit ID 5 + 后缀 SYS，并兼容旧格式 {IP}.5

已回归确认 Ethernet/IP（CON.CIP）、CAN、远程级联（ADDMX）等场景输出不受影响。可以打开预览验证，有问题继续指出。

User:

- image(24).png

继续改进SVG示意图

Kimi:

这轮要求：① rio 场景 CPU→CRA 也改 L 形接线，远程机架相对主机架右移（类似末端从站的位置关系）；② 所有使用中的接口统一用”从上到下第 2 个”端口。先看当前函数全文，整体重写更稳妥：整体改造，分步顺序编辑。先参数化 rack/slotLabels 支持右移的远程机架：最后更新本地链路的 py 取值（统一从第 2 口出线）：重新生成四场景截图验证：本轮 SVG 改进已完成并逐场景截图验证，版本已保存（版本号：5e2d178）。

修改清单

1. CPU 与远程 IO（CRA）的接线改为 L 形，远程机架右移 - 远程 IO 机架整体相对主机架向右平移两个槽位，方位类似末端从站 - CPU 网口 → CRA 的干线改为 L 形：从 CPU 端口竖直向下，再水平向右接入 CRA 端口 - “通道 / c = 3”标注相应移到该竖线右侧，两行显示

2. 使用中的接口统一为从上到下第 2 个 - CPU：三个口不区分 E/S/C，无论网口/串口/CAN 场景，使用中的口统一高亮中间（第 2 个） - 主机架 NOM（2 口）、NOC（3 口）：高亮第 2 口，连线从第 2 口引出 - 远程 CRA（3 口）、远程 NOM（2 口）：同样高亮并连接第 2 口

已验证场景 - rio：右移远程机架 + 两段 L 形接线 + 第 2 口高亮 + 各标注无重叠 ✓ - CPU 网口 / 机架串口模块 / M340 CAN：单机架，中间口出线，L 形接线 ✓

可以打开预览查看效果，有进一步调整随时指出。

User:

示例图标题说明：以下模块所在的机架（r）、槽位（m）为示意图，现场实际请根据实际模块位置设定

Kimi:

在示意图标题下加一行说明文字：说明行已显示在标题下方，与槽位标注无重叠。保存版本：已完成，版本已保存（版本号：5d95b04）。

示意图标题”M580 / M340 寻址架构（蓝色为当前选择链路）：“下方新增一行浅灰色小字说明：

注：以下模块所在的机架（r）、槽位（m）为示意图，现场实际请根据实际模块位置设定

已截图确认与标题、槽位标注均无重叠，所有场景（本地/远程）都会显示该行。可以打开预览查看。

User:

改进选项 ①中的“位置 - 接口”选项，“CPU机架”改名为”本地机架”

②中显示“位置 - 接口”选择CRA时相同的“主机架接口编号”标题，此时右侧的目标地址IP、Modbus从站号、CAN从站号等标题下也添加单行说明文字，保证与左侧机架号、模块编号、通道号的输入框在同一高度

②的最上面上面新增单选选项： 标题：模块所在机架位置 选项：本地主机架（CPU所在机架）、远程主机架（CRA所在机架）、本地扩展机架（CPU机架通过XBE扩展）、远程扩展机架（CRA机架通过XBE扩展） 逻辑规则：上面接口选择CPU网口、CPU串口、CPU的CAN口，则固定为本地主机架，上面选择CPU机架-串口或CPU机架-网口，则这里只能本地主机架、本地扩展机架，上面选择远程IO机架，则这里只能选择远程主机架或远程扩展机架；若选择主机架（本地或远程），则下方的 r 固定为0；若选择扩展机架（本地或远程），则下发的 r 从1开始排，最低为1，不能为空，最高根据CPU和接口不同而不同（M580本地扩展/远程IO扩展/M340扩展最高 = 7/1/4） ②中的目标地址选项，若使用ADDM功能块且通讯对象为网口设备，则增加一个勾选框“使用网络链路名”，默认不勾选，不勾选则校验IP地址，勾选则可任意输出英文/下划线/数字组合的网络链路名，校验不能为空，拼接字符串时直接拼接输入的链路名

改进示意图： 1. 槽位显示文字，左对齐，对齐各个模块边框最左侧 2. 左侧机架编号文字改变：0、1编号不显示，文本类似槽位显示红色 2.1 在主机架同高度，间隔主机架4个槽位宽度，添加绘制扩展机架：扩展机架类似对应的主机架（本地或扩展），带CPS但不带CPU或CRA，有插槽号，主机架与扩展机架最右侧添加一个XBE模块（注意在槽位7右侧，不占用槽位7），XBE模块有两个接口，通过第一个接口相连，若上面选项没有选择扩展机架，则模块、链路不显示激活状态，若选择扩展机架，则对应机架的XBE模块、XBE连接链路激活（模块边框显示蓝色，链路蓝色，接口蓝色填充） 2.2 本地机架（包括 CPU机架、本地扩展机架）：CPU机架显示“CPU机架r = 0”，扩展机架显示“扩展机架 1,2…r = 1,2…” 2.3 远程机架（包括 CPU机架、本地扩展机架）：CPU机架显示“CPU机架r1 = 0”，扩展机架显示“扩展机架 1,2…r1 = 1,2…”

Kimi:

这轮改动较大，先读取相关代码段（buildRmcHTML、buildIpHTML、buildSelectHTML、validateIP、updateDropdowns、rmcRule）：看②区静态 HTML 结构和 clsLabel 定义，确定单选组插入位置：开始实施。1. 下拉选项改名”CPU机架”→“本地机架”：2. ②区顶部插入”模块所在机架位置”单选组：3. updateDropdowns 增加单选组联动规则：4. rmcRule / buildRmcHTML / buildSubRmcHTML 支持机架位置：5. buildSelectHTML / buildIpHTML / validateIP 支持说明行与网络链路名：6. renderDynamicInputs：右侧字段补说明行 + 链路名勾选框：7. SVG 改造。先看当前函数关键段落：插入本地扩展机架绘制（非 rio 场景），并更新远程机架标签与 s1 标注：解析侧补充链路名说明，然后跑全场景回归测试：全部逻辑测试通过。生成截图做视觉确认：单行显示正常。最后回归一遍全部场景后保存版本：本轮全部改动已完成并通过回归测试，版本已保存（版本号：fe8af5a）。

修改清单

① 选项改名 - “位置 - 接口”中 5 个”CPU机架 - xxx”全部改为”本地机架 - xxx”

② 参数录入区 - “主机架接口编号”组标题：所有场景均显示（不再仅限 CRA 场景）；右侧目标地址 IP、Modbus 从站号、CAN 从站号、后缀/报文模式等字段标题下都加了单行说明文字，输入框与左侧 r/m/c 严格同高 - 新增”模块所在机架位置”单选组，联动规则： - CPU 网口/串口/CAN 口 → 固定”本地主机架”（其余置灰） - 本地机架-网口/串口模块 → 仅”本地主机架 / 本地扩展机架”可选 - 远程 IO 机架 → 仅”远程主机架 / 远程扩展机架”可选 - 主机架（本地/远程）→ r/r1 固定 0（置灰） - 扩展机架 → r/r1 可编辑、从 1 开始、不能为空；上限：M580 本地扩展 = 7、M580 远程扩展 = 1、M340 扩展 = 4（地址验证：1.1.0{192.168.1.10}1、0.0.3{192.168.100.31}\1.8.1.15 ✓） - “使用网络链路名”勾选框（ADDM + 网口设备时出现，默认不勾）：不勾 → 校验 IPv4；勾选 → 允许英文/数字/下划线组合、不能为空，地址直接拼接链路名（如 0.0.3{Link_1}1 ✓）；解析侧标签同步为”目标设备 IP / 链路名”

示意图改进 1. 槽位标注（槽位/m = X、s1 = X）改为左对齐，对齐各模块边框最左侧 2. 左侧机架标识不再显示 0/1 大数字，改为红色标注风格文字：“CPU机架 / r = 0”、“远程IO机架 / r1 = 0”、“扩展机架 1,2… / r(r1) = 1,2…” 3. 新增扩展机架与 XBE： - 主机架同高度、间隔 4 个槽位宽度绘制扩展机架（带 CPS、带插槽号、无 CPU/CRA） - 主机架与扩展机架最右侧（槽位 7 之右、不占槽位号）各挂一个 XBE 模块，两个接口，经第 1 口 U 形相连 - 未选扩展机架：XBE 模块黑框、端口空心、链路浅灰；选中后对应侧 XBE 蓝框、首口蓝填充、链路蓝色（本地/远程两侧独立激活）

本地与远程（含扩展激活/未激活）场景均已截图确认无遮挡、无错位。可以打开预览查看，有调整随时指出。

User:

修改②选项的排列 机架选择改成下拉框

目标地址IP，勾选“使用网络链路名”之后，清除选框内容，并输入默认值 Ethernet_1；取消勾选/默认时，清除选框内容，并输入默认值 192.168.1.10

修改SVG 1. 本地扩展机架也要加上 NOE、NOM模块；远程扩展机架要加上 NOM 模块，并显示模块接口、模块槽位号（类似主机架r=xxx） 2. 若选择模块所在机架位置为“扩展机架”（本地或远程），则SVG中扩展机架对应的NOM或NOC通过L型接线接到末端从站，此时对应主机架NOM、NOC与末端设备的连接线、对应设备、对应设备的{ip}、.d 说明文字删除，且主机架对应接口变为未激活状态（模块黑色边框，接口黑色边框不填充颜色）

Kimi:

三项改动：②区机架位置改下拉框、链路名勾选切换时重置默认值、SVG 扩展机架加模块并支持扩展机架 L 形接线到末端从站。逐一实施。

1. 单选组改下拉框：2. 链路名勾选切换时清除内容并填默认值：3. SVG：扩展机架加模块 + 扩展场景 L 形接线改造。先改高亮状态标志和坐标常量：修一处遮挡：扩展场景下 XBE 链路的水平线与”通道/c”标注文字相交，把通道标注下移：回归测试（含新下拉框、链路名默认值、扩展机架激活状态）：全部通过。视觉确认扩展机架接线：本轮改动已完成并通过测试，版本已保存（版本号：bc1ab15）。

修改清单

② 选项排列 - “模块所在机架位置”由单选按钮组改为下拉框，联动禁用规则不变（CPU 本体口固定本地主机架；本地机架模块可选本地主机架/本地扩展机架；远程 IO 可选远程主机架/远程扩展机架） - 勾选”使用网络链路名”→ 清空输入框并填入默认值 Ethernet_1；取消勾选 → 清空并恢复默认值 192.168.1.10（已验证地址输出 0.0.3{Ethernet_1}1 ✓）

示意图 1. 扩展机架增加模块： - 本地扩展机架：NOM（槽 3）+ NOC（槽 5），含接口端口和”槽位/m = X”红色槽位标注 - 远程扩展机架：NOM（槽 3），含接口端口和”槽位/s1 = 3”标注 2. 选择扩展机架时的接线切换： - 由扩展机架上的 NOM/NOC 第 2 口经 L 形接线（先竖后横）连接末端从站，设备箱移至扩展机架 XBE 之右，{ip}、.d 说明文字随设备一并移动 - 主机架对应 NOM/NOC 的连接线、末端设备、说明文字全部删除；主机架对应模块恢复未激活状态（黑色边框、接口黑框不填充） - 已避开 XBE 扩展链路与通道标注的交叉遮挡

回归确认：本地扩展（1.1.0{192.168.1.10}1）、远程扩展（0.0.3{192.168.100.31}\1.8.1.15）、主机架回退、M340 上限等全部正确。可以打开预览查看，有调整随时指出。

User:

其他部分不变，修改③部分内容，提供选择、填空，根据用户需求生成 M340/M580 系列 PLC 使用 READ_VAR/WRITE_VAR/DATA_EXCH 通过 Modbus 或 Ethernet/IP 读写数据的程序段，参数直接填入③中对应功能块的对应管脚前

Kimi:

先看当前③区的 HTML 结构与相关 CSS：设计方案：③区改为”功能块选择 + 参数填空 + 功能块图（参数填入管脚前）+ ST 程序段（可复制）“。功能块与通讯对象联动（Modbus → READ_VAR/WRITE_VAR；Ethernet/IP、CANOpen → DATA_EXCH）。

1. 替换③区 HTML：2. calculateAddress 适配（boxTitle → lastFuncType + updateFbUI）：3. updateDropdowns 末尾挂接功能块联动：4. 回归测试：全部通过。截图确认③区视觉：对齐完美。最后跑一遍回归并确认 DATA_EXCH 图形：全部通过。检查最终截图，然后保存版本。两张截图都确认无误。保存版本。③区改造完成，版本已保存（f1a87d8）。

修改清单（仅③功能块及地址代码，其他部分不变）

1. 功能块选择下拉框，与①中”通讯对象”自动联动 - 通讯对象为 Modbus（Modbus-TCP / Modbus-RTU 串口）→ 可选 READ_VAR（读变量）、WRITE_VAR（写变量），DATA_EXCH 置灰 - 通讯对象为 Ethernet/IP、CANOpen → 仅 DATA_EXCH（数据交换） 可选，自动切换并提示

2. 填空参数字段（按功能块自动显隐，每字段带单行说明）

| 字段 | READ_VAR | WRITE_VAR | DATA_EXCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据区类型 OBJ（%MW/%M/%IW/%QW） | ✓ | ✓ | — |
| 起始地址 NUM | ✓ | ✓ | — |
| 数量 NB（≤125） | ✓ | ✓ | — |
| 发送数据区 EMIS（默认 SendBuf） | — | ✓ | ✓ |
| 接收数据区 RECP（默认 RecvBuf） | ✓ | ✓ | ✓ |
| 动作 ACTION（1发送并接收/2仅发送/3仅接收） | — | — | ✓ |
| 类型 TYPE（请求类型码） | — | — | ✓ |

3. 功能块图示（参数直接填在对应管脚前） - 三栏布局：左侧为各参数当前值（地址参数自动显示为 ADDM('...') 或 ADDMX('...')），中间为功能块（管脚名+数据类型），右侧 RECP 输出后接接收缓冲区变量名 - 管脚与参数值逐行对齐，连线短线不压字

4. ST 程序段实时生成（可复制） - 例（Modbus-TCP 读）： (* Modbus-TCP：读取 %MW 起始 0 共 10 个 *)   READ_VAR(ADR := ADDM('0.0.3{192.168.1.10}1'), OBJ := '%MW', NUM := 0, NB := 10, RECP := RecvBuf); - 例（Ethernet/IP）： DATA_EXCH(ADR := ADDM('0.0.3{192.168.1.10}CON.CIP'), ACTION := 1, TYPE := 1, EMIS := SendBuf, RECP := RecvBuf); - 远程 IO 场景自动使用 ADDMX('...\\...')；注释行随协议与功能块自动变化

测试确认

- READ_VAR/WRITE_VAR/DATA_EXCH 三种 ST 输出、字段显隐、参数修改实时联动均通过

- Ethernet/IP 自动切换 DATA_EXCH 并隐藏 OBJ/NUM/NB

- 远程 IO 场景 ADR 正确使用 ADDMX 双反斜杠格式

- 页面无 JS 报错，截图确认功能块图参数与管脚对齐

版本号：f1a87d8，已可预览。

User:

- READ_VAR 只能读，WRITE_VAR 只能写，DATA_EXCH 可以只读/只写/读写（功能码0x16）

Kimi:

我来查看当前③区的代码结构，然后按批注修改。代码结构清楚了。按批注修改：① 参数行重排为「功能码-寄存器类型 → 读/写 → 功能块选择」，RECP 移到下一行；② 加读/写联动（READ_VAR 只读、WRITE_VAR 只写、DATA_EXCH 只读/只写/读写-0x16）；③ ST 程序段逐管脚换行。先改 HTML：现在改 JS 逻辑：现在做无头回归测试：一行五个字段已排下，RECP 移到了第二行。功能码下拉的选项文字略被截断，加宽一点：布局确认无误。保存版本：已按批注完成修改，版本已保存（fc6af0e）。

修改清单

1. 参数行重排（从左往右） - 第一行：功能码 - 寄存器类型 → 读/写 → 功能块选择 → 起始地址（NUM) → 数量（NB) - 原”数据区类型（OBJ)“改名为「功能码 - 寄存器类型」，选项按”功能码 - 名称 （寄存器类型-寄存器区域）“格式： - 01 - 线圈 (%M-0X)、02 - 离散输入 (%I-1X)、03 - 保持寄存器 (%MW-4X)（默认）、04 - 输入寄存器 (%IW-3X) - 接收数据区（RECP）移到下一行（与 EMIS、TYPE 同行）

2. 新增「读/写」下拉，读写方向严格联动 - READ_VAR 只能读，WRITE_VAR 只能写：Modbus 场景下读/写选”读”自动切 READ_VAR、选”写”自动切 WRITE_VAR；反向手动切功能块也会同步读/写 - 写变量时自动禁用不可写的输入区功能码（02 离散输入、04 输入寄存器） - DATA_EXCH 可只读/只写/读写（功能码 0x16）：Ethernet/IP、CANOpen 场景下读/写选项变为 读写/只读/只写，分别映射 ACTION=1/2/3（原 ACTION 字段由读/写联动取代），提示文字注明”功能码 0x16”

3. ST 程序段逐管脚换行

(* Modbus-TCP：读取 %MW 起始 0 共 10 个 *)
READ_VAR(
    ADR := ADDM('0.0.3{192.168.1.10}1'),
    OBJ := '%MW',
    NUM := 0,
    NB := 10,
    RECP := RecvBuf
);

测试确认

- 读→READ_VAR、写→WRITE_VAR 双向联动正确；写模式下 %I/%IW 置灰并自动回落 %MW

- Ethernet/IP 自动切 DATA_EXCH，读写/只写/只读 → ACTION=1/2/3，注释含”功能码 0x16”

- 三种功能块 ST 均为换行格式；远程 IO 场景仍正确使用 ADDMX

- 页面无 JS 报错，截图确认一行五字段、选项文字完整显示

版本号：fc6af0e，已可预览。

User:

按照标注帮我修改

Kimi:

明白，四点修改：①拆成「寄存器类型 → 功能码 → 读/写」三个选项，类型决定功能码、功能码决定能否读写；②NUM/NB 移到第二行；③WRITE_VAR 去掉 RECP 管脚。先改 HTML 结构：现在改 JS 联动逻辑：运行回归测试：两种场景均确认无误。保存版本：已按标注完成修改，版本已保存（2706b12）。

修改清单

1. 第一行改为三个选项 + 功能块选择（从左往右） - 寄存器类型 (OBJ)：线圈（%M-0X) / 离散输入（%I-1X) / 保持寄存器（%MW-4X) / 输入寄存器（%IW-3X) - 功能码 (FC)：只读字段，由”寄存器类型 + 读/写”自动推导—— - %M：读→01 - 读线圈，写→15(0x0F) - 写多线圈 - %I：读→02 - 读离散输入（不可写） - %MW：读→03 - 读保持寄存器，写→16(0x10) - 写多寄存器 - %IW：读→04 - 读输入寄存器（不可写） - 读 / 写：Modbus 下联动 READ_VAR/WRITE_VAR；功能码决定能否读写——选 %I/%IW 时”写”选项自动禁用，若已在写模式则强制回读（READ_VAR）；写模式下 %I/%IW 在寄存器类型中置灰 - 功能块选择

2. 起始地址（NUM)、数量（NB）移到第二行（与 EMIS / RECP / TYPE 同行，按功能块显隐）

3. WRITE_VAR 去掉 RECP 管脚 - 功能块图不再显示 RECP 输出，ST 程序段同步去掉 RECP :=： (* Modbus-TCP：16(0x10) - 写多寄存器（%MW 起始 0 共 10 个） *)   WRITE_VAR(       ADR := ADDM('0.0.3{192.168.1.10}1'),       OBJ := '%MW',       NUM := 0,       NB := 10,       EMIS := SendBuf   ); - ST 注释同时带上推导出的功能码说明；READ_VAR / DATA_EXCH 保持 RECP 不变

测试确认

- 功能码推导全组合正确（01/02/03/04/15/16）；%I/%IW 写禁用与强制回读正确

- WRITE_VAR 图与 ST 均无 RECP；READ_VAR、DATA_EXCH 不受影响

- DATA_EXCH 下寄存器类型/功能码/NUM/NB 隐藏，RECP 保留

- 截图确认两行布局，无 JS 报错

版本号：2706b12，已可预览。

User:

- image(25).png

- image(26).png

- image(27).png

按照标注、上面的图片完善规则，修改页面

Kimi:

我来梳理这批标注的要点：①第一行只放寄存器类型+读/写，第二行放功能码+功能块选择；②读/写增加”读+写”选项（功能码 0x16，对应 DATA_EXCH，Modbus 下 DATA_EXCH 支持读/写/读+写）；③功能码按手册改用 16# 记法（读位 16#01/16#02、读字 16#03/16#04、写位 16#0F、写字 16#10）；④DATA_EXCH 按手册修正管脚：TYPE→TYP、增加管理表 GEST。先重构 HTML：现在更新 JS 逻辑：干净。运行回归测试：全部通过。截图确认布局：布局与联动全部正确。保存版本：已按标注和手册图片完成修改，版本已保存（a853032）。

修改清单

1. 参数区分行显示（三行结构） - 第一行：寄存器类型 (OBJ)、读 / 写 - 第二行：功能码 (FC)、功能块选择 - 第三行：起始地址（NUM) / 数量（NB) / EMIS / RECP / 管理表（GEST)

2. 逻辑顺序：寄存器类型 + 读/写 → 决定功能码、功能块选择 - 功能码按手册（M340）改为 16# 记法： - 读位：16#01 - 读线圈（%M）、16#02 - 读离散输入（%I）→ READ_VAR - 读字：16#03 - 读保持寄存器（%MW）、16#04 - 读输入寄存器（%IW）→ READ_VAR - 写位：16#0F - 写多线圈、写字：16#10 - 写多寄存器 → WRITE_VAR - 读/写新增「读 + 写」选项（功能码 16#16）：Modbus 场景下选”读+写”自动切换 DATA_EXCH（功能码显示 16#16 - 读+写多个寄存器）；DATA_EXCH 支持读、写、读+写三种（手动选 DATA_EXCH 会同步读+写） - 输入区 %I/%IW 只读：写与读+写选项同时禁用

3. DATA_EXCH 管脚按手册修正 - 管脚顺序改为 ADR / TYP / EMIS / GEST → RECP（与手册 ST 表示形式 DATA_EXCH(Address, Action, Data_to_Send, Management_Param, Received_Data) 一致） - 原 ACTION/TYPE 两个字段合并为 TYP：由「读/写」决定（读写→1 传输并等待接收；只写→2 仅传输；只读→3 接收模式），下方加单行说明 - 新增管理表 GEST 字段（默认 MgmtBuf，INT[0..3] 交换管理表），Ethernet/IP 场景同样生效

ST 示例（Modbus 读+写）：

(* Modbus-TCP：DATA_EXCH 功能码 16#16 读+写多个寄存器（读写） *)
DATA_EXCH(
    ADR := ADDM('0.0.3{192.168.1.10}1'),
    TYP := 1,
    EMIS := SendBuf,
    GEST := MgmtBuf,
    RECP := RecvBuf
);

测试确认

- 读/写/读+写 → READ_VAR/WRITE_VAR/DATA_EXCH 联动与反向同步均正确；%I/%IW 下写、读+写均禁用

- 功能码全部按 16# 记法推导；DATA_EXCH 含 TYP、GEST 管脚；WRITE_VAR 无 RECP

- 三行布局截图确认；无 JS 报错

版本号：a853032，已可预览。

User:

改进一些规则： 1. 只有保持寄存器类型才能支持“读 + 写” 2. 读/写的选择，可决定不能使用的功能块 3. 选择“读+写”时，功能块只能为 DATA_EXCH 4. 以下标题的说明文字进行修改： 4.1 寄存器类型：寄存器类型 (变量类型 - 寄存器区域) 4.2 功能码：十进制#十六进制 - 功能码含义 4.3 起始地址：读写起始地址（0~65535， 不带区域编号）

Kimi:

按四条规则修改。先改 HTML 说明文字和 NUM 范围：现在改 updateFbUI 的功能块可用性联动和”读+写”限制：运行回归测试：保存版本：四条规则已全部落实，版本已保存（8fd62f8）。

修改清单

1. 仅保持寄存器（%MW）支持”读 + 写” - 选 %M / %I / %IW 时，“读 + 写”选项自动禁用 - 若已选”读+写”再切换寄存器类型到非 %MW → 自动回退”读” + READ_VAR（同步修复了回退时功能块未归位的问题）

2. 读/写方向决定不能使用的功能块 - 读 → WRITE_VAR 置灰 - 写 → READ_VAR 置灰 - 读 + 写 → READ_VAR、WRITE_VAR 均置灰，仅 DATA_EXCH 可选 - 当前功能块被禁用时自动切换到该方向对应的默认功能块

3. 说明文字修改 - 寄存器类型：变量类型 - 寄存器区域 - 功能码：十进制#十六进制 - 功能码含义，功能码值同步改为该格式——3#16#03 - 读保持寄存器、15#16#0F - 写多线圈、16#16#10 - 写多寄存器、22#16#16 - 读+写多个寄存器 等 - 起始地址：读写起始地址（0~65535，不带区域编号），NUM 输入上限同步设为 65535

测试确认

- 读/写/读+写三个方向下功能块禁用与自动纠正均正确（含 %M 下读+写禁用、%MW 恢复可用）

- DATA_EXCH 注释显示 功能码 22#16#16 - 读+写多个寄存器

- Ethernet/IP 场景不受影响（仍仅 DATA_EXCH）

- 无 JS 报错

版本号：8fd62f8，已可预览。

User:

按照标注帮我修改

Kimi:

三处修改：①读+写时读/写框超长问题；②功能码格式改为 03 (0x03) - 读保持寄存器；③NUM/NB 留空超限校验提示。先改 HTML：现在改 JS：功能码格式 + NUM/NB 校验：全部通过，读/写框已限宽到 320px。截图确认：三处均已生效。保存版本：已按标注完成修改，版本已保存（fee33cd）。

修改清单

1. 修复”读+写”时选择框超长问题 - DATA_EXCH 场景下寄存器类型隐藏后，读/写下拉会拉满整行——已为读/写、寄存器类型两个字段加上最大宽度限制（20rem），不再超长占位

2. 功能码显示格式调整 - 说明文字改为：十进制（十六进制）- 功能码含义 - 功能码内容同步改为该格式： - 01 (0x01) - 读线圈、02 (0x02) - 读离散输入 - 03 (0x03) - 读保持寄存器、04 (0x04) - 读输入寄存器 - 15 (0x0F) - 写多线圈、16 (0x10) - 写多寄存器 - 22 (0x16) - 读+写多个寄存器（DATA_EXCH）

3. 起始地址 / 数量 留空与超限校验提示 - 起始地址 NUM：留空或超出 0~65535 → 红色提示”⚠ 起始地址不能为空，范围 0~65535” - 数量 NB：上限随寄存器类型自动切换——寄存器读写 1~125、线圈/离散输入 1~2000，留空或超限提示”⚠ 数量不能为空，范围 1~125（寄存器读写）/ 1~2000（线圈/离散输入）”

测试确认

- 功能码六种格式输出正确；NUM 空/70000/100 三态提示正确

- NB：%M 下 1500 通过（上限 2000），%MW 下 200 提示超限（上限 125），留空提示

- 读+写模式下读/写框宽 320px，不再盖住其他字段

- 无 JS 报错

版本号：fee33cd，已可预览。

User:

修改逻辑，选择 DATA_EXCH 后不会改变读写、寄存器类型，因为 DATA_EXCH 可以实现所有类型的功能码的通讯，切换读/写时，如果在 DATA_EXCH 则功能块应仍保持 DATA_EXCH 不变

Kimi:

明白：DATA_EXCH 是万能功能块，选中后读/写与寄存器类型均保持可选、不被强制改动。修改联动逻辑：按新规则，选择 DATA_EXCH 时不应改变读/写——去掉 onFbChange 中的反向同步：全部逻辑符合新规则。截图确认后保存：已按新逻辑完成修改，版本已保存（73784ed）。

修改清单

DATA_EXCH 作为万能功能块，选中后不再锁定读/写与寄存器类型： 1. 选择 DATA_EXCH 不改变读/写、寄存器类型——功能块手动切到 DATA_EXCH 时，两个字段保持原值；寄存器类型字段保持显示且可选 2. DATA_EXCH 下切换读/写，功能块保持 DATA_EXCH 不变——只同步 TYP（读→3 接收模式 / 写→2 仅传输 / 读+写→1 传输并等待接收）与功能码 3. DATA_EXCH 下功能码随寄存器类型+读/写全组合推导——如 %MW+写 → 16 (0x10) - 写多寄存器；%M+读 → 01 (0x01) - 读线圈；读+写 → 22 (0x16) - 读+写多个寄存器；%I/%IW、%M 的”读+写”限制对 DATA_EXCH 全部放开 4. 功能块提示语在 DATA_EXCH 时显示”DATA_EXCH 可实现所有类型功能码的通讯”，切回 READ_VAR/WRITE_VAR 自动恢复 5. 原有规则保持不变：READ_VAR/WRITE_VAR 仍由读/写联动，%I/%IW 只读、仅 %MW 支持读+写（仅限这两个功能块）

测试确认

- DATA_EXCH 下：切换读/写功能块不变、切 %I/%M 不强制回读、读+写可用、TYP 正确跟随

- 切回 READ_VAR/WRITE_VAR 后原联动与禁用规则恢复正常

- Ethernet/IP 场景不受影响

- 无 JS 报错

版本号：73784ed，已可预览。

User:

修改逻辑，选择寄存器类型时，检查读写选项合法性，然后通过读写+寄存器类型检测功能块选择合法性

Kimi:

按”先校验读/写合法性 → 再用读/写+寄存器类型校验功能块合法性”的两步链重构 onObjChange：校验链已重构完成，版本已保存（5c73247）。

修改逻辑

选择寄存器类型时按两步校验链执行：

第一步：检查读/写选项合法性 - %I / %IW（输入区）→ 只允许”读”；当前为”写”或”读+写”则回退为”读” - %M（线圈）→ 允许”读/写”，不允许”读+写”；当前为”读+写”则回退为”读” - %MW（保持寄存器）→ 三种全部合法 - DATA_EXCH 豁免：已实现所有类型功能码通讯，不干预任何选择

第二步：通过 读/写 + 寄存器类型 检测功能块合法性 - 读 + 当前 WRITE_VAR → 纠正为 READ_VAR - 写 + 当前 READ_VAR → 纠正为 WRITE_VAR - 读+写 + 当前非 DATA_EXCH → 纠正为 DATA_EXCH - 纠正后功能码、TYP、ST 程序段自动联动更新

测试确认

- 合法组合（%M+写+WRITE_VAR）不受干扰

- 写状态下切 %IW → 读/写回退”读”，功能块回 READ_VAR，功能码变 04 (0x04) - 读输入寄存器

- 读+写+%MW 下切 %M → DATA_EXCH 豁免保持（DATA_EXCH 全兼容）

- 人为构造的不一致状态（写+READ_VAR、读+写+READ_VAR）在切换寄存器类型时均被正确纠正

- 无 JS 报错

版本号：5c73247，已可预览。

User:

优化选项，将读写和寄存器类型合并，标题为“读/写寄存器类型(OBJ)”，选项变为：读线圈…，写线圈…，等等 功能码和合并后啊的寄存器类型同一行显示，功能块选择单独一行显示

Kimi:

合并读/写与寄存器类型为一个下拉（只列合法组合），功能码同行、功能块选择单独一行。先改 HTML：现在改 JS。先替换 updateFbOptions 中的读/写重建逻辑：干净。运行回归测试：全部通过。截图确认布局：布局正确。保存版本：已完成合并优化，版本已保存（a34da7a）。

修改清单

1. 读/写 + 寄存器类型合并为一个下拉「读/写寄存器类型 (OBJ)」，只列合法组合（7 项）： - 读线圈（%M-0X)、写线圈（%M-0X) - 读离散输入（%I-1X) - 读保持寄存器（%MW-4X)、写保持寄存器（%MW-4X)、读+写保持寄存器（%MW-4X) - 读输入寄存器（%IW-3X)

2. 布局调整 - 第一行：读/写寄存器类型 + 功能码（同行显示） - 第二行：功能块选择（单独一行） - 第三行：NUM / NB / EMIS / RECP / GEST 不变

3. 联动逻辑保留并简化 - 合并下拉本身只有合法组合，天然规避非法状态；选择后自动联动功能块（读→READ_VAR、写→WRITE_VAR、读+写→DATA_EXCH）、功能码、TYP - DATA_EXCH 规则不变：已选 DATA_EXCH 时切换合并下拉，功能块保持不变，功能码随组合实时推导 - 手动切功能块时合并下拉反向同步（如 WRITE_VAR → “写保持寄存器”）

测试确认

- 7 个组合的功能码/功能块/EMIS/RECP 显隐全部正确

- DATA_EXCH 保持规则、Ethernet/IP 场景、通讯对象来回切换均正常

- 无 JS 报错，截图确认两行布局

版本号：a34da7a，已可预览。

User:

- image(28).png

1，将功能块的样式修改为这种样式，去掉引脚的类型描述 2. 在程序段后面以表格形式，显示 READ_VAR、WRITE_VAR、DATA_EXCH 功能块样式、各个引脚、引脚类型、引脚含义

Kimi:

先看一下现有”参数映射表”的表格样式，保持风格一致：插入功能块引脚说明表：改用编辑工具逐处修改：截图方式问题，改用整页截图裁切：表格渲染正确。保存版本：两项修改完成，版本已保存（e4e01cf）。

修改清单

1. 功能块图样式调整（参照 COMPARE 样式） - 去掉所有引脚的类型描述——管脚只显示名称（ADR / OBJ / NUM / NB / EMIS / TYP / GEST / RECP），不再显示 (ADDM)、(STRING)、(INT)、(ARRAY) 等后缀 - 保持”参数值 — 管脚 — 输出值”的三栏布局，与手册图示一致

2. 程序段后新增「功能块引脚说明表」 - 按功能块分组（rowspan 合并），组内列出管脚布局样式： - READ_VAR：ADR·OBJ·NUM·NB → RECP - WRITE_VAR：ADR·OBJ·NUM·NB·EMIS（无输出管脚） - DATA_EXCH：ADR·TYP·EMIS·GEST → RECP - 每行包含：引脚、方向（输入/输出）、类型、含义——如 GEST 为 INT[0..3] 交换管理表、TYP 为 1/2/3 操作类型、NB 数量限制（寄存器 1~125，线圈 1~2000）等，与现有生成逻辑的规则一致

测试确认

- 功能块图三种模式下管脚均无类型后缀，参数与管脚对齐正常

- 说明表 15 行完整渲染，分组与样式正确

- 无 JS 报错

版本号：e4e01cf，已可预览。

User:

改正功能块：READ_VAR 没有 RECP 输出引脚

User:

优化，将“硬件拓扑与寻址参数图解参考”中的图，等比例放大到block 的最大宽度，参数映射表放到图下面显示。地址 –> 配置解析中的示意图也变成这种形式

Kimi:

先看两处示意图与映射表的布局结构：版本快照完整，当前文件被外部覆盖。从最新版本恢复：恢复成功。现在处理本轮修改。先找示意图容器布局：解析模块示意图同样全宽显示、参数映射表在图下方。构建保存：本轮修改已完成并保存版本。

修改清单

① READ_VAR 去掉 RECP 输出引脚 - RECP 输入字段仅在选择 DATA_EXCH 时显示，READ_VAR / WRITE_VAR 均隐藏 - READ_VAR 的 ST 程序段参数改为 ADR / OBJ / NUM / NB，不再有 RECP - 功能块图形（SVG 示意图与 ③ 中的 plc-block 样式）中 READ_VAR 不再渲染 RECP 引脚 - 功能块引脚说明表中 READ_VAR 改为 4 个引脚（ADR·OBJ·NUM·NB），并标注”（无输出管脚）” - WRITE_VAR 同样无输出管脚（保持上一版规则），仅 DATA_EXCH 保留 RECP

② 示意图等比放大至区块最大宽度 - “硬件拓扑与寻址参数图解参考”：SVG 按区块最大宽度等比放大（实测 922px ≈ 容器 924px），参数映射表移到图下方通栏显示 - “地址 → 配置解析”模块的示意图改为同样形式：去掉原来的居中限宽，全宽显示、映射表置于图下

测试确认

- READ_VAR / WRITE_VAR：ST 输出、图形、界面字段均无 RECP；DATA_EXCH 仍正常显示 RECP 及 GEST/TYP

- 生成模块：SVG 全宽，映射表在图下方 ✓

- 解析模块：输入 ADDM('0.0.3{192.168.1.10}1') 解析后示意图全宽渲染、映射表在下方 ✓

版本已保存，可预览：852a598

User:

修改矢量图标题，标题下方增加说明文字： “蓝色为当前选择链路” <– 这一行标蓝，与图中激活链路颜色一致 下方再增加一行说明文字： 注：以下模块所在的机架（r）、槽位（m）为示意图，现场实际请根据实际模块位置设定 <– 这一行的“机架（r）”和“槽位（m）”标为红色，与图中对应字体颜色一致

Kimi:

项目文件再次被外部覆盖（EXTRACT 工具）且被提交。先从我们保存的版本 852a598 恢复 index.html：现在用无头浏览器验证渲染效果：布局已正常。放大确认蓝色行颜色：蓝色行显示为灰色——svg-txt 类的 CSS fill 覆盖了属性。查看样式定义：.svg-txt 的 CSS fill 优先级高于 fill 属性。改用内联 style：渲染正确。还需确认 RIO 拓扑（y2 改为 390 后，固定画布 640 是否够用）：这次注入未切到 RIO。直接检查代码中 RIO 分支在 y2 下方的最大绘制坐标：RIO 底部最大 y≈612，仍在 640 画布内，无溢出。做最终回归检查并保存版本：完成。本轮修改如下：

修改清单

矢量图标题区（生成与解析两处示意图同步生效，因共用同一绘图函数） - 标题改为「M580 / M340 寻址架构」（原括号说明移出独立成行） - 标题下方第一行说明：蓝色为当前选择链路，使用与图中激活链路一致的蓝色（#0284c7） - 第二行说明：注：以下模块所在的机架（r）、槽位（m）为示意图，现场实际请根据实际模块位置设定，其中「机架（r）」「槽位（m）」标红（#dc2626），与图中 r/m 标注颜色一致，其余文字为灰色

布局调整 - 说明文字由 1 行增至 2 行后，机架整体下移 20px，避免注释行与模块上方的红色「槽位 / m = X」标注重叠；已核算 RIO 拓扑画布高度，无溢出

修复 - 蓝色说明行最初被 .svg-txt 类的 CSS 颜色覆盖显示为灰色，已改用内联样式强制蓝色

测试确认

- 生成模块与地址→配置解析模块的 SVG 均包含新标题与两行说明，颜色正确

- 截图确认：蓝行与激活链路同色、红色字段与 r/m 标注同色，无文字重叠

- 页面无 JS 错误

另外说明：本次开始时项目文件再次被外部进程覆盖为无关内容，已从上一保存版本完整恢复后再应用本轮修改，此前的全部功能未丢失。

版本已保存，可预览：ae59d3d

User:

修改SVG图，将：蓝色为当前选择链路 注：以下模块所在的机架（r）、槽位（m）为示意图，现场实际请根据实际模块位置设定 这两行不在 SVG 中显示，而是在SVG 外的block 中显示

Kimi:

将两行说明从 SVG 内移到 HTML 区块中（生成、解析两处都加），并把机架位置还原：Now add the two lines to the 生成 module’s schematic block:渲染正确：两行说明已位于 SVG 外的区块中，SVG 内只保留标题，机架间距也恢复原状。保存版本：完成。

修改清单

- 「蓝色为当前选择链路」（蓝色）和「注：以下模块所在的机架（r）、槽位（m）为示意图……」（灰色正文，机架（r）/槽位（m）标红）两行说明从 SVG 内部移出，改为显示在 SVG 上方的 HTML 区块中

- 生成模块（硬件拓扑与寻址参数图解参考）和地址→配置解析模块（矢量图例参考）两处均同步调整

- SVG 内仅保留「M580 / M340 寻址架构」标题；说明文字移出后，机架位置还原，图内不再有多余留白

测试确认

- DOM 校验：两处 SVG 内已无说明文字，两处外层区块均包含完整两行说明 ✓

- 截图确认：蓝色行与激活链路同色、红色字段与图中 r/m 标注同色，布局无重叠 ✓

- 页面无 JS 错误 ✓

版本已保存，可预览：9beaf0d